病原体宏基因组二代测序检测试剂质量评价联合研究（2019）方案

研究目的：病原体宏基因组二代测序检测试剂质量评价联合研究（2019）

总体方案：模拟样本检测、结果反馈、揭盲、重新分析并反馈、汇总分析

样本组成：9个模拟脑脊液混合感染（包括病毒、细菌和真菌）样本

表1 样本组成和规格

| 编号 | 体积 | 数量 | 性状 | 储存条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 均≥0.6 mL/支 | 各1支 | 冷冻液体 | -70℃ |
| M2 |  |  |  |  |
| M3 |  |  |  |  |
| M4 |  |  |  |  |
| M5 |  |  |  |  |
| M6 |  |  |  |  |
| M7 |  |  |  |  |
| M8 |  |  |  |  |
| M9 |  |  |  |  |

检测要求：对样本中的总DNA和总RNA均进行检测。

样本处理：样本融化并平衡至室温后，取200 µl提取核酸。

操作步骤：

- 对M1~M9各检测1次。

- 对M1~M8按1:10稀释，记作M1-10~M8-10并各检测10次。

注：1.检测结果正常后再进行2.检测。建议使用生理盐水进行稀释。

- 按要求格式填写检测原始记录并提交。

- 按要求提交检测结果后，对比样本揭盲信息，重新整理检测原始记录并提交。

- 根据样本揭盲信息，重新分析原始测序数据，重新整理检测原始记录并提交。

注意事项：

- 本参考品虽经灭活处理，但在使用过程中仍应按照传染性物质进行处理，操作应按实验室安全管理条例执行。

- 按照要求格式填写并反馈检测原始记录，不符合要求的单位将被视为主动终止联合研究。